## Slide 1: ESP32 ILI9341(LCD螢幕) TCA6507(光源模組) FSR(壓力感測器)
報告人:張期賀
日期3/25~3/30(六)

## Slide 2: NSP32

## Slide 3: 接線圖

## Slide 4: 兩組SPI 一組給NSP32、另一組給ILI9341
NSP32對應接腳 TO ESP32 |  |  | 
1 | 1 | 2 | 18
3 | GND | 4 | 19
5 | 17 | 6 | 23
7 | 27 | 8 | 5

## Slide 5
實體接線

## Slide 6: 光源模組

## Slide 7: 接腳設定
TCA | ESP32
VCC | VCC
GND | GND
SDA | 21
SCL | 22
EN | 26

## Slide 8: 實體接線

## Slide 9: 監測下

## Slide 10: 目前問題(已解決)
第一次:都不亮
第二次:只亮兩顆燈
第三次:

## Slide 11: LCD

## Slide 12: 函數庫
抓時間
fbiego/ESP32Time@2.0.0
螢幕傳數據
bodmer/TFT_eWidget@^0.0.6
SPI設定
bodmer/TFT_eSPI@2.5.23

## Slide 13: 參考影片設定相關函數
https://www.youtube.com/watch?v=rq5yPJbX_uk&ab_channel=XTronical
更改TFT_eSPI
TFT_eSPI.h
User_Setup_Select.h
User_Setup.h

## Slide 14
LCD SPI接角設定
開啟HSPI

## Slide 15
實際接線

## Slide 16
運行中

## Slide 17: FSR
http://52.192.109.97/issues/41

## Slide 18: 壓力感測器

## Slide 19
相關原理：膜片受到壓力而變形，將這種物理變形引起的電阻變化轉換為電信號以檢測和測量壓力

## Slide 20: 電阻選用
1K歐姆 0.25W
程式

## Slide 21
運行中

## Slide 22: FSR調整
還沒用 等周邊用好
http://52.192.109.97/issues/43

## Slide 23: 3D列印

## Slide 24: 流程
1.繪圖建模-SolidWorks
2.切片-Cura
3.列印-PLA 白

## Slide 25: SolidWorks
參考影片https://www.youtube.com/watch?v=py0s78Fbbf8
參考影片https://www.youtube.com/watch?v=0YI2xhf8zac
Cura

## Slide 26: 列印
第1次 失敗

## Slide 27: 列印
第2次 失敗

## Slide 28: 列印
第3次 ??
目前不知道是啥問題
可能是
1.溫度
2.校正