## Slide 1: 第二台裝置準備
Member：王凱鋒
日期：113/10/29

## Slide 2: 新到貨的nsp32
鏡頭不一樣！？
新
舊

## Slide 3: 鏡頭尺寸不合

## Slide 4: 儲存的資料

## Slide 5
Chart: PPG0

## Slide 6
Chart: AWPPG
和舊裝置有點不同

## Slide 7: 新舊nsp32固定光源實驗
Member：王凱鋒
日期：113/11/12

## Slide 8: 實驗方式
1. 關閉光源模組燈源
2. 採同一光源檢測兩顆nsp32光譜是否相同

## Slide 9
Chart: 0號機 瞬時各波長
Chart: 1號機 瞬時各波長

## Slide 10: 推測
新舊晶片的鏡頭，於每個波段可能因為製程的關係敏感度有所不同

## Slide 11: 討論
要不要直接換鏡頭看看? X
直接使用新的，就得當展示機 O

## Slide 12: 新舊nsp32光譜實驗
Member：王凱鋒
日期：113/11/19

## Slide 13: 前情
上次實驗所收集到的光譜不是正確的，經過調整nsp32曝光時間依然如此，但是當我離遠一點收集光譜時，波形就接近正確的，所以推測是光源太強，導致每個波段都被衝到最高點

## Slide 14
Chart: 0號機 瞬時各波長
Chart: 1號機 瞬時各波長
impulse response ?
sinc ?

## Slide 15: 實驗室環境光 光譜
Chart: 0號機
Chart: 1號機

## Slide 16: 白光LED 光譜
Chart: 0號機
Chart: 1號機

## Slide 17: Sunlike LED 光譜

## Slide 18: R=1k 光源模組光譜
Chart: 0號機
Chart: 1號機

## Slide 19: R=1k 光源模組光譜 調光53%
Chart: 0號機
Chart: 1號機

## Slide 20: 如何調光